附件

防爆柜采购需求

- 资格要求

1、符 合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、采购项目要求的特殊资格性条件

无。

3、其他类似效力要求

无。

二、商务要求

1、交货时间：合同签订后15个工作日内。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：对公转账。

4、付款时间：产品验收合格之日起30日内支付合同价款的100%；

5、功能测试及质量要求：

（1）为保障设备功能的实现，投标人在货物安装完毕后的7个工作日内,须在采购指定地点，完成核心产品的功能测试，并符合招标文件采购清单中的技术参数要求，否则视为虚假响应，相关责任由投标人承担。

（2）货物制造质量出现问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担。

5、售后服务及履约能力要求

服务年限：1年，服务期内提供免费维修（不含零部件更换）。需承诺具备应急售后保障和服务能力，在接到业主电话通知后，2日内到达现场进行修复。

- 三、产品清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制防爆柜/双锁试剂柜 | 45加仑 1650*460*1090mm( 高*深*宽）带双锁 和接地静电夹线 | 台 | 4 | 产品参数： 1：尺寸：1650*460*1090mm(高*深*宽） 45加仑 2：柜体材质：1.5mm厚度钢板，静电防腐喷镀，双层 3：柜门：一体式防爆柜门 4：门锁结构：三锁止点联动式门锁和挂锁各一，双锁设计 5：带CE OSHA认证 ，带防爆合格证书 6：内部4格5层，每层带耐酸碱防泄漏托盘1个 7：自带耐酸碱风机，强制排风。透气孔带防火棉 8：高强钢制层板，单层称重≥200kg 9：包括通风管道及附件，设备安装及施工。 |
| 2 | 外界排风管道施工 | DN110管材+施工 | 套 | 1 |  |
| 3 | 室内实时监控系统 | 独立数据存储 | 套 | 1 | 数据存储不小于3个月，标清 |

# 附件—比选申请文件格式

封面格式：

比 选 申 请 文 件

正本或副本

比选项目名称：

比选项目编号：

比选申请人：                    （加盖单位公章 ）

2024年   月    日

- 附件1  比选报价表

| 比选项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选项目编号 |  |
| 比选申请人全称 |  |
| 比选报价 | （大写） 元（小写） |

注：1.比选报价应为包括比选文件规定的全部内容的报价；

2.比选报价应为含税价。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或代理人签字（或盖私人印章）：

日  期：

- 附件2  比选报价分项明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

比选申请人名称：             （盖单位公章）

法定代表人或代理人签字（或盖私人印章）：

日      期：         年      月      日

注：1.比选报价应为包括比选文件规定的全部内容的报价；

2.比选报价应为含税价。

## 附件3 比选申请书

四川省质量技术监督学校：

我方全面研究了“             ”项目的比选文件（比选项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的比选，签字代表      （印刷体姓名、职务）经正式授权并代表：       （比选申请人名称、地址） 提交比选申请文件正本一份，副本一份。

（1）按比选申请人须知和第三部分要求提供的全部申请格式文件以及对比选文件的申请(响应)文件。

（2）比选申请人资格证明文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方将按比选文件的规定完成全部内容，并按要求履行合同责任和义务。

- 完全接受和满足本项目比选文件规定的实质性要求等所有要求，如对比选文件有异议，已经在递交比选申请文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

- 我方完全响应比选文件中关于知识产权的要求。

- 国家或行业主管部门对比选申请人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

- 我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

7.若我方中选，我方承诺不对本项目进行分包或转包。

8.比选申请文件有效期为自递交比选申请文件截止时间之日起90天。

9.我方完全理解您方不一定要接受最低报价的比选申请文件。

10.我方及我方现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

11.若我方中选，我方承诺：①我方商负责本项目实施过程我方工作人员的安全责任。②保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。③在服务期内，因中选供应商原因，未能完全履行服务承诺，采购方有权追究中选供应商的责任。

12.我单位对比选申请文件真实性负责，不存在提供虚假材料、串通投标等通过非法途径谋取中选的情形。

比选申请人：                  （全称、公章）

法定代表人或代理人：                 （签字或盖私人印章）

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

日期：      年    月    日

## 附件4  法定代表人授权委托书

四川省质量技术监督学校：

本授权声明：               （比选申请人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为我方 “          ”项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜，被授权人无转授权。

特此声明。

法定代表人签字（或盖私人印章）：

职    务：

比选申请人名称（公章）：

代理人签字（或盖私人印章）：

职    务：

日    期：

说明：1）上述证明文件在比选申请文件中附有法定代表人和代理人身份证复印件时才能生效。2）比选申请文件均由比选申请人法定代表人签字（或盖私人印章）的，比选申请文件中可不提供该附件的内容但应附上法定代表人的身份证复印件。

- 附件5  技术要求应答表

比选项目名称：

比选项目编号：

| 编号 | 产品名称 | 比选文件要求 （详见比选文件产品清单及技术参数要求） | 比选响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.以上表格格式行可增减。

2.比选申请人须按照比选项目技术要求据实填写。不得虚假响应，否则将取消其比选或中选资格。若比选人在项目实施中发现比选申请人虚假响应，则比选人有权单方面终止合同；若比选人在项目验收后一年内发现比选申请人有虚假响应行为，则比选人有权追索比选申请人由此给比选人造成的一切损失。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或代理人签字（或盖私人印章）：

日  期：

## 附件6 商务应答表

比选项目编号：

比选项目名称：

| 序号 | 商务要求 （详见比选文件第五部分） | 比选应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1.以上表格格式行可增减。

2.比选申请人不得虚假响应，否则将取消其中选资格。如与比选文件项目商务要求无偏离的无需填写本表格（但需提供本表格），视为供应商完全响应和接受比选文件商务要求。评审小组不得以未作应答而将供应商申请文件作无效处理。

3.如与比选文件的商务有正偏离或负偏离时，请将偏离条款逐条应答。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或代理人签字（或盖私人印章）：

日    期：

## 附件7比选资格承诺函

比选项目编号：

比选项目名称：

四川省质量技术监督学校：

我单位承诺      （填写：“已经具备”或“未具备”）参加本次比选活动应当具备的条件，即：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位作为本项目的比选申请人，我单位    （填写：“属于”或“不属于”）“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动”、“2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人”等相关法律法规规定的回避对象。

参与本项目采购活动前，我单位     （填写：“已对”或“未对”）本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位承诺不存在比选文件规定的需要回避的情形。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或代理人签字（或盖私人印章）：

日  期：

## 附件8比选人认为应该提交的其他资料

格式自拟。