附件

音乐（按摩）放松椅采购需求

- 资格要求

1、符 合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、采购项目要求的特殊资格性条件

无。

3、其他类似效力要求

无。

二、商务要求

1、交货时间：合同签订后10日内。

2、交货地点：采购人指定地点。

- 3、付款方式：对公转账。

4、付款时间：产品验收合格之日起30日内支付合同价款的97%，剩余3%留作质保金；质保期1年结束后，无任何问题，一次性退还质保金。

4、功能测试及质量要求：

（1）为保障设备功能的实现，投标人在合同签订后的7个工作日内,须在采购指定地点，完成核心产品的逐一功能测试，并符合招标文件采购清单中的技术参数要求，否则视为虚假响应，相关责任由投标人承担。

（2）货物制造质量出现问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担。

5、售后服务及履约能力要求

服务年限：1年，服务期内提供免费维修。需承诺具备本地服务能力，具备应急售后保障和服务能力，对用户所反应的问题在接到业主电话通知后，1日内到达现场进行修复。

- 三、产品清单及技术参数要求

| 序号 | 中英文名称 | 单位 | 数量 | 产品参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 音乐按摩放松椅 | 套 | 1 | 按摩功能：可使用揉捏、按压、拍打、指压、叩击等手法，对颈部、臀部、腿部、足底、腰背、手臂等部位进行零重力按摩；腿部可伸缩自如，增加使用舒适性。颜色：白色；尺寸：约150*80*115cm，平躺尺寸：约199*80*91cm。 1、系统包括：健康检测、量表测试、平衡训练、放松训练、干预训练、报告中心、后台管理等功能模块，功能模块数不低于7个。 2、健康检测：分为三种检测模式：5分钟、10分钟、15分钟，可根据用户实际训练要求进行模式选择；实时检测HRV心率变异性，训练过程中可切换协调状态或视频场景，协调状态包含：放松指数、压力指数、协调指数、即时协调状态；视频场景包含：高山、海面、瀑布、日出、水流、烟花、水族馆、星空、雨滴、仰拍山水；并实时显示HRV曲线图，协调指数曲线图、频谱图、即时心率等详细参数。检测结束后出具详细报告，包含：用户、年龄、性别、记录时间、检测类型、训练时长、平均心率、检测指数：疲劳指数、压力指数、稳定指数、放松指数，评价建议等，训练完毕后自动推荐训练内容。 3、量表测试：包含不低于100个专业心理测评量表，后台可对量表进行设置，量表是否开启及量表算法、量表结果解释、添加量表等工作；量表测试完毕出具详细结果报告，报告内容包含量表结果及HRV检测测试结果。 4、平衡训练：不低于6款训练游戏，包含：海底秘境、荷塘月色、绿野仙踪、梦幻星空、菩提树、森之物语等训练游戏；通过虚拟游戏训练的方式强化HRV训练效果，使体验者在趣味游戏中，轻松达到自主平衡状态。游戏训练模式为意念训练，训练者在训练开始后，按照自主平衡法进行调节训练，训练中可打开游戏中的“呼吸助手”，跟随呼吸助手进行调节训练。游戏训练时间为五分钟，训练时场景根据HRV训练的情况进行变化，训练效果好游戏场景前进美化，训练不好游戏后退；训练状态好可提前完成游戏训练，游戏难度分为高、中、低三级，训练结束后出具详细结果报告。 5、放松训练：包含心理音乐、心理视频及引导训练，包含不低于20首专业心理音乐，不低于40个专业心理视频，不低于6个专业引导放松训练指导语；来访人员在不同的训练音视频模式下进行HRV数据采集，训练结束后出具详细结果报告，后台可自主添加训练场景及内容。 6、干预训练：系统配置不低于6种干预训练视频，包含：车祸、地震、海啸、风暴、火灾、空难等干预视频，训练人员在观看视频的同时可实时采集来访人员HRV数据并出具详细结果报告。 7、报告中心：包含所有训练内容结果报告，记录有效结果；包含心理量表、平衡训练、心理音乐、心理视频、引导训练、干预训练、健康检测相关结果报告，可根据条件进行筛查报告，报告内容可查看并导出报告，报告内容包含序号、姓名、性别、年龄、训练内容、训练时间、训练时长等相关内容。 8、系统登入方式分为用户登入和游客登入两种，用户账号可在线注册或后台批量导入，用户通过自己的账户及密码登入后，系统实时储存用户的详细数据，数据可对接并实时上传至心理数据云平台，可根据时间及训练项进行查询。游客登入可直接登入软件进行测试训练，不进行档案储存。 9、配置动态呼吸助手，辅助学员进行呼吸调节，呼吸频率可根据自身条件自由选择。 10、管理员在后台可批量创建、导入用户，并对用户进行分组管理，可分别设置不同组别的权限，对使用者的每一项使用功能进行精确管理。后台管理系统包含：数据展示、系统设置、量表管理、档案中心、资源中心等模块。 1）数据展示：包含今日新增、系统人数、男生人数、女生人数、检测记录、男生记录、女生记录、预警人数、量表测试数、平衡训练记录数、音乐检测记录数、视频检测记录数、语音指导检测记录数、干预检测记录数、健康检测数，可详细展示系统使用记录数据面板，对基础检测内容进行柱状图分析判断使用数据，曲线图展示游戏训练最受欢迎程度。 2)系统设置：包含机构管理、部门管理、用户管理、角色管理、审批管理、数据库、回收站等内容；可设置相应机构部门，进行人员设置导入管理，设置人员角色进行角色定位。如需前台人员进行注册审批，后台可进行控制统一审批；可进行数据库备份留存，删除的人员信息进入回收站，如需恢复可在回收站进行信息恢复。 3）量表管理：包含量表管理、类别设置等内容；可对现有量表进行统一管理，对量表进行修改、是否启用、结果是否显示、修改量表基础信息、试题管理、计分评价、预警设置、添加量表等功能，可对量表类别进行修改设置。 4）档案中心：包含检测档案、测评档案；可对检测项目档案进行筛查查看，对测评结果档案进行查看，量表测评结果档案包含HRV详细数据。 5）资源中心：包含视频资源、语音指导、音乐资源等内容，后台可对相关内容进行删减。 产品组成：按摩音乐放松椅1台、使用说明书1册。 |  |
| - 2 | 音乐放松椅 | 套 | 1 | 主要功能：减压、放松、体感音乐震动。 产品组成：电动控制系统真皮沙发(音乐椅背部、腿部升降角度范围90度到180度任意调节)＋音响系统（内置式高音、低音）＋存储系统+4位音乐体感震动系统。 产品组成：音乐放松椅1台、使用说明书1册。 |  |

# 附件—比选申请文件格式

封面格式：

比 选 申 请 文 件

正本或副本

比选项目名称：

比选项目编号：

比选申请人：                    （加盖单位公章 ）

2023年   月    日

- 附件1  比选报价表

| 比选项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选项目编号 |  |
| 比选申请人全称 |  |
| 比选报价 | （大写） 元（小写） |

注：1.比选报价应为包括比选文件规定的全部内容的报价；

2.比选报价应为含税价。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或代理人签字（或盖私人印章）：

日  期：

- 附件2  比选报价分项明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

比选申请人名称：             （盖单位公章）

法定代表人或代理人签字（或盖私人印章）：

日      期：         年      月      日

注：1.比选报价应为包括比选文件规定的全部内容的报价；

2.比选报价应为含税价。

## 附件3 比选申请书

四川省质量技术监督学校：

我方全面研究了“             ”项目的比选文件（比选项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目的比选，签字代表      （印刷体姓名、职务）经正式授权并代表：       （比选申请人名称、地址） 提交比选申请文件正本一份，副本一份。

（1）按比选申请人须知和第三部分要求提供的全部申请格式文件以及对比选文件的申请(响应)文件。

（2）比选申请人资格证明文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方将按比选文件的规定完成全部内容，并按要求履行合同责任和义务。

- 完全接受和满足本项目比选文件规定的实质性要求等所有要求，如对比选文件有异议，已经在递交比选申请文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

- 我方完全响应比选文件中关于知识产权的要求。

- 国家或行业主管部门对比选申请人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

- 我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

7.若我方中选，我方承诺不对本项目进行分包或转包。

8.比选申请文件有效期为自递交比选申请文件截止时间之日起90天。

9.我方完全理解您方不一定要接受最低报价的比选申请文件。

10.我方及我方现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

11.若我方中选，我方承诺：①我方商负责本项目实施过程我方工作人员的安全责任。②保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。③在服务期内，因中选供应商原因，未能完全履行服务承诺，采购方有权追究中选供应商的责任。

12.我单位对比选申请文件真实性负责，不存在提供虚假材料、串通投标等通过非法途径谋取中选的情形。

比选申请人：                  （全称、公章）

法定代表人或代理人：                 （签字或盖私人印章）

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

日期：      年    月    日

## 附件4  法定代表人授权委托书

四川省质量技术监督学校：

本授权声明：               （比选申请人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为我方 “          ”项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜，被授权人无转授权。

特此声明。

法定代表人签字（或盖私人印章）：

职    务：

比选申请人名称（公章）：

代理人签字（或盖私人印章）：

职    务：

日    期：

说明：1）上述证明文件在比选申请文件中附有法定代表人和代理人身份证复印件时才能生效。2）比选申请文件均由比选申请人法定代表人签字（或盖私人印章）的，比选申请文件中可不提供该附件的内容但应附上法定代表人的身份证复印件。

- 附件5  技术要求应答表

比选项目名称：

比选项目编号：

| 编号 | 产品名称 | 比选文件要求 （详见比选文件产品清单及技术参数要求） | 比选响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.以上表格格式行可增减。

2.比选申请人须按照比选项目技术要求据实填写。不得虚假响应，否则将取消其比选或中选资格。若比选人在项目实施中发现比选申请人虚假响应，则比选人有权单方面终止合同；若比选人在项目验收后一年内发现比选申请人有虚假响应行为，则比选人有权追索比选申请人由此给比选人造成的一切损失。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或代理人签字（或盖私人印章）：

日  期：

## 附件6 商务应答表

比选项目编号：

比选项目名称：

| 序号 | 商务要求 （详见比选文件第五部分） | 比选应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1.以上表格格式行可增减。

2.比选申请人不得虚假响应，否则将取消其中选资格。如与比选文件项目商务要求无偏离的无需填写本表格（但需提供本表格），视为供应商完全响应和接受比选文件商务要求。评审小组不得以未作应答而将供应商申请文件作无效处理。

3.如与比选文件的商务有正偏离或负偏离时，请将偏离条款逐条应答。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或代理人签字（或盖私人印章）：

日    期：

## 附件7比选资格承诺函

比选项目编号：

比选项目名称：

四川省质量技术监督学校：

我单位承诺      （填写：“已经具备”或“未具备”）参加本次比选活动应当具备的条件，即：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位作为本项目的比选申请人，我单位    （填写：“属于”或“不属于”）“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动”、“2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人”等相关法律法规规定的回避对象。

参与本项目采购活动前，我单位     （填写：“已对”或“未对”）本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位承诺不存在比选文件规定的需要回避的情形。

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或代理人签字（或盖私人印章）：

日  期：

## 附件8比选人认为应该提交的其他资料

格式自拟。